Паспорт дома Григорьева 8

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Дата формирования электронного паспорта |  | 20.09.2018 |
| 2. Общие сведения о многоквартирном доме: |  |  |
| 2.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО |  | 353925, край Краснодарский, г Новороссийск, ул. Григорьева 8 ОКТМО: 03720000001 |
| 2.2. Год ввода в эксплуатацию |  | 2018 |
| 2.3. Год постройки |  | 2018 |
| 2.4. Стадия жизненного цикла |  | Эксплуатируемый |
| 2.5. Серия, тип проекта здания |  | 343-16-АР 1-2 от 17.07.2016 |
| 2.6. Количество этажей, в том числе подземных этажей: |  |  |
| 2.6.1. Количество этажей | ед. | 16 |
| 2.6.2. Количество подземных этажей | ед. | 0 |
| 2.7. Количество подъездов в многоквартирном доме | ед. | 2 |
| 2.8. Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения |  | Да |
| 2.9. Количество лифтов | ед. | 4 |
| 2.10. Количество жилых помещений (квартир) | ед | 157 |
| 2.11. Количество нежилых помещений | ед. | 21 |
| 2.12. Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | кв.м. | 13887,3 |
| 2.12.1. Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 8723 |
| 2.12.2. Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | кв.м. | 744 |
| 2.12.3. Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | кв.м. |  |
| 2.13. Количество балконов | ед. | 157 |
| 2.14. Количество лоджий | ед. | 78 |
| 2.15. Наличие статуса объекта культурного наследия |  | Нет |
| 3. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
| 3.1. Фундамент, в том числе: |  |  |
| 3.1.1. Тип фундамента |  | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
| 3.1.2. Материал фундамента |  | Монолитный железобетон |
| 3.1.3. Площадь отмостки | кв.м. | 240. |
| 3.2. Внутренние стены, в том числе: |  |  |
| 3.2.1. Тип внутренних стен |  | Керамзитобетонные блоки |
| 3.3. Фасад, в том числе: |  |  |
| 3.3.1. Тип наружных стен |  | Керамзитобетонные блоки |
| 3.3.2. Тип наружного утепления фасада |  | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| 3.3.3. Материал отделки фасада |  | стены с наружной системой утепления фасада |
| 3.4. Перекрытия, в том числе: |  | Перекрытие монолитное железобетонное |
| 3.5. Крыша, в том числе: |  |  |
| 3.5.1. Форма крыши |  | Плоская |
| 3.5.2. Несущая часть крыши |  |  |
| 3.5.2.1. Вид несущей части |  | Железобетонная совмещенная |
| 3.5.3. Утепляющие слои чердачных перекрытий |  | Керамзит или шлак |
| 3.5.4. Кровля |  |  |
| 3.5.4.1. Тип кровли |  | Рулонная по железобетонным плитам |
| 3.6. Окна, в том числе: |  |  |
| 3.6.1. Материал окон |  | Пластиковые |
| 4. Внутридомовая система отопления, в том числе: |  |  |
| 4.2. Тип внутридомовой системы отопления |  | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
| 4.3. Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления |  | Вода |
| 4.4. Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | ед. | 1 |
| 4.5. Сеть внутридомовой системы отопления: |  |  |
| 4.5.1. Материал сети |  | Сталь черная |
| 4.5.2. Материал теплоизоляции сети |  | Минеральная вата с покрытием |
| 4.5.3. Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления |  | Вертикальная |
| 4.5.4. Материал |  | Сталь черная |
| 4.6. Отопительные приборы: |  |  |
| 4.6.1. Тип отопительных приборов |  | Конвектор |
| 5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, в том числе: |  |  |
| 5.1. Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  | Централизованная (от городской сети) |
| 5.2. Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | ед. | 1 |
| 5.3. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения: |  |  |
| 5.3.1. Материал сети |  | Сталь |
| 5.3.2. Стояки: |  |  |
| 5.3.3. Материал сети |  | Полипропилен |
| 6. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения, в том числе: |  |  |
| 6.1. Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| 6.2. Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | ед. | 1 |
| 6.3. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения: |  |  |
| 6.3.2. Материал сети |  | Сталь |
| 6.3.3. Материал теплоизоляции сети |  | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
| 6.3.4. Стояки: |  |  |
| 6.3.5. Материал |  | Полипропилен |
| 7. Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: |  |  |
| 7.1. Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения |  | Централизованная канализация |
| 7.2. Материал сети |  | чугун |
| 8. Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: |  |  |
| 9. Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | ед. | 2 |
| 10. Лифты, в том числе: |  |  |
| 10.1. Лифты | ед. | 4 |
| 10.1.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии) |  | 1 |
| 10.1.2. Тип лифта |  | Пассажирский |
| 10.1.3. Заводской номер |  | 38871 |
| 10.1.4. Грузоподъемность | кг. | 430 |
| 10.1.5. Год ввода в эксплуатацию |  | 2018 |
| 10.1.6. Нормативный срок службы | лет | 25 |
| 10.2.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии) |  | 1 |
| 10.2.2. Тип лифта |  | Грузопассажирский |
| 10.2.3. Заводской номер |  | 50436 |
| 10.2.4. Грузоподъемность | кг. | 630 |
| 10.2.5. Год ввода в эксплуатацию |  | 2018 |
| 10.2.6. Нормативный срок службы | лет | 25 |
| 10.3.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт |  | 2 |
| 10.3.2. Тип лифта |  | Пассажирский |
| 10.3.3. Заводской номер |  | 38895 |
| 10.3.4. Грузоподъемность | кг. | 430 |
| 10.3.5. Год ввода в эксплуатацию |  | 2018 |
| 10.3.6. Нормативный срок службы | лет | 25 |
| 10.4.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт |  | 2 |
| 10.4.2. Тип лифта |  | Грузопассажирский |
| 10.4.3. Заводской номер |  | 50437 |
| 10.4.4. Грузоподъемность | кг | 630 |
| 10.4.5. Год ввода в эксплуатацию |  | 2018 |
| 10.4.6. Нормативный срок службы | лет | 25 |